10kv平口螺旋式高压接地线选型配置

10kv平口螺旋式高压接地线 各项性能指标均符合能源部所颁发的SD332—89<<携带型短路接地线技术标准>>的要求。JDX系列携带型短路接地线通过电力部电力安全工器具质量监督检验测试中心的型式实验。该产品是电气工作人员防止感应电荷和突然来电造成高压触电事故的有力武器，是电力系统输、变、配电以及实验设备停电作业时必备的安全用具。

高压短路接地线按使用环境分为室内用和室外用

一般室内接母排所以选用平口螺旋式的接地棒，室外是架空线用所以选用双簧式的接地棒

接地棒的材质为：玻璃钢环氧树脂

按电压等级分为：500v、10kv、35kv、110kv、220kv、500kv等

软铜线的规格：16方、25方、35方、50方、70方等

操作杆的使用标准：

500v一般选用操作杆的长度为1米以下

10kv一般选用操作杆的长度为1米

35kv一般选用操作杆的长度为1.5米

110kv一般选用操作杆的长度为2节2米

220kv一般选用操作杆的长度为2节2.5米

500kv一般选用操作杆的长度为4节8米

短路线根据用户的使用场合需要定做。

一般母排上用的带接地夹，架空线用接地钉

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有100A|200A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!