HLY-200A回路电阻测试仪产品主要功能特点

HLY-200A回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的100A直流，可在100A电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

HLY-200A回路电阻测试仪技术指标

1、大电流：采用新电源技术，能长时间连续输出大电流，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿开关触头氧化膜，得到良好的测试结果。

2、抗干扰能力强：在严重干扰条件下，液晶屏zui后一位数据能稳定在±1个字范围内，读数稳定，重复性好。

3、使用寿命长：全部采用高精度电阻，有效的消除环境温度对测量结果的影响，同时接插件的使用增强了抗振性能。

4、携带方便：体积小、重量轻。

1、测量范围：1～1999μΩ

2、分 辨 率：1μΩ

3、测试电流：DC 100A

4、测量精度：0.5%

5、显示方式：电流 ：三位半LCD      电阻 ：三位半LCD

6、工作电源：AC220V±10%  50Hz

7、工作环境：温度- 10℃～40℃   湿度：≤80 %RH

8、体    积：300×270×200 mm3

9、重    量：5Kg（不含附件）

- 具有过流、短路、过热保护功能

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!