- 继电器综合实验装置主要技术特点

- KVA-5继电器综合尝试装置为保护继电器通用测量仪器，实用于电流、电压、时间、两头等继电器与跳、合闸试验，存在结实耐用、容积小、分量轻、性能全，便于照顾等特征。

- 继电器综合实验装置产品又称：

- 微机继保仪,继电保护测量仪,三接踵电保护测量仪,继保测量仪,三接踵保测量仪,三接踵电保护校验仪,继保校验仪,三接踵保校验仪,继保仪,单相微机继电保护测量仪,单接踵电保护测量仪，单接踵保测量仪,六接踵电保护测量仪,六接踵保测量仪

- 继电器综合实验装置技能参数：

- 1、源电压：～220V±10% 50HZ

- 2、zui大额外输入定量：1KVA

- 3、可调交流电流输入：0—～100A（～7.5V）0—50A（～15V）

- 4、可调交流电压输入：0—～440V（～2.5A）0—～220V（5A）

- 0—～100V（20A）

- 5、可调直流电压输入：0— -110V（8A）0— -350V（3A）

- 6、电流，电压表能显现各档位的数据（0—50A和0—100A档需求外接规范电流表。）

- 7、时间测试范畴：0—19.999S

- 8、容积：320×260×210mm

- 9、分量：20kg

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!