LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪产品性能特点

1、产品概述

LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间，16位字符型液晶显示，该测试仪为手持式，体积小，重量轻，便于携带，是各种漏电保护器现场或室内检测的zui佳测试仪表。

2、LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪技术参数

● 额定电压：AC220V

● 测试线电压：AC250V以下

● 漏电电流分档：15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA 共十档

● 测试漏电动作时间范围：0-799ms

● 漏电电流精度：1级

● 动作时间显示精度：0.5级

● 使用环境温度：0℃-40℃

● 使用环境相对湿度：＜85%

● 外形尺寸：195（长）×101（宽）×42（深）

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!