浅谈三相小电流发生器适用范围主要技术指标

浅谈三相小电流发生器适用范围主要技术指标三相小电流发生器用于校表，电表的校验，传感器检测试，其它用于三相互感器的检测，，被广泛用于电力系统、科研、教学、铁路、石化、冶金和矿山等企业的电气试验现场。

三相小电流发生器是公司收集全国各地用户反馈信息及多年的实践经验研制而成的新一代测试仪器，主要用于对各种电表，变送器及其它用于小电流装置进行整定、校验、

ZYDL-5III三相小电流发生器主要技术指标

电源输入：AC 380/220V 50Hz 三相四线

仪表等级：0.2级

分辨率：0.01或0.001A

输出电流：3×5A

| 型 号 | 额定容量（KVA） |  | 升流器额定输入 |  | 升流器额定输出 |  | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 结构 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调压器 | 升流器 | 电流（A） | 电压（V） | 电流（KA） | 电压 |  |  |  |
| 100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 500A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 8000A | 40 | 40 | 100 | 400 | 8 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 10000A | 50 | 50 | 125 | 400 | 10 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 12000A | 60 | 60 | 150 | 400 | 12 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!