进口6801E全自动绝缘油介电强度测试仪广泛应用于变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和油套管等高压电气设备中。在运行中，绝缘油由于受到氧气、高温度、高湿度、阳光、强电场和杂质的作用，性能会逐渐变坏，致使它不能充分发挥绝缘作用，为此必须定期地对绝缘油进行有关试验，以鉴定其性能是否变坏。

进口6801E全自动绝缘油介电强度测试仪主要功能及特点：
●本仪器为单油杯一体结构。采用微处理器，自动完成升压保持、搅拌、静放、计算、打印等操作。
●采用大屏幕液晶显示器，汉字菜单提示，操作简单。采用热敏打印机，使打印效果更佳。
●可以连续记录100组测试结果，掉电不丢失。
●可以根据实际情况修改试验参数一经设置立即存储，方便用户使用。
●本仪器具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。
●具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。
●符合GB/T507-2002及DL/T429.9-1991标准。
​
进口6801E全自动绝缘油介电强度测试仪使用条件：
环境温度：0℃～＋40℃
相对湿度：<80%RH
技术指标
电 源  电 压：AC 220V±22V
电 源  频 率：50Hz±2.5Hz
电压畸变率：<3%
功     率：200W

输出电压：0～60kV,0～80kV（可选）

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​