SF6气体检漏仪（定性）是我公司zui新设计的产品。具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、探头不会中毒、不产生有害气体等特点。并有液晶显示气体浓度，使仪器读数更为方便准确。主要适应于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研部门对充有六氟化硫或其他卤素气体的设备、容器进行检漏，可以迅速、正确地定性和定量检测。

SF6气体检漏仪​产品特点：
1、体积小、重量轻。本仪器尽量采用轻质原材料，压缩仪器的空间和重量，使仪器的体积和重量大大下降，便于运输和携带
2、高精度SF6气体检漏仪轻便小巧，可检测较高的泄漏点，移动范围大
3、灵敏度高。在电路上采用优化设计，同时降低噪声及电磁波的干扰，使灵敏度提高
4、测量范围宽，多档切换。仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量，可多档切换选择，并给出每档的标准曲线，能定量和定性检漏
5、准确度高。仪器采用先进的检验方法校验，给出高准确度的校准曲线，提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度
6、显示直观，声光报警。采用指示仪表显示，具有简便直观的效果。当有SF6气体存在时，仪器发出声光报警
7、反应速度快，恢复时间短。采用新型电路结构，使仪器的反应速度加快，恢复时间缩短，这极大地方便了现场检测
8、内置自诊断功能。本仪器具有对仪器自身工作状态进行监测的功能
9、指示直观。面板上所有按钮开关都有指示灯指示
10、使用时间长。使用时间可达3小时，十分适合于现场使用
11、抗干扰性强。该高精度SF6气体检漏仪采用全屏蔽，消除了外界和自身的干扰
12、高稳定性。仪器电源电压稳定度高，温度低，热损耗小，热稳定性好，仪器零点漂移和量程漂移小
13、重复性好。仪器多次测量其结果重复性好
14、可靠性高。仪器电路结构合理；采用进口元器件，并进行严格筛选，另外还配有过流、短路保护

SF6气体检漏仪​技术参数：

测量范围（SF ）：10 ～10 （体积比）

响应时间：不大于3秒（10 气体）

指示方式：液晶数字定量指示和声、光讯号

真空软管长度：4米

连续工作时间：不大于4小时

工作条件：交流电源220V±22V 50Hz±2Hz
​
环境温度：5℃-40℃

相对湿度：不大于85%

耗电：约270W

外型尺寸（长*宽*高）：510×330×480mm

整机重量：约35Kg

​

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​