讲讲便携式耐压测试仪如何设置输出电压

便携式耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子设备等电器产品耐压性能的测量仪器，便携式耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试，便携式耐压测试仪为全数字显示，能显示在测试时被测物品上漏电流数值 ，可任意设置报警电流值，输出波形为50Hz正弦波，具有时间预置和显示，测试时间等功能，操作方便，安全可靠，性能良好，测试要求符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备，便携式耐压测试仪在电力部门，医疗单位得到广泛的使用。

便携式耐压测试仪如何设置输出电压：

按一下“启动”按钮，根据所需试验电压，顺时针转动“电压调节”旋钮，同时观察输出电压窗口中示值达到所需电压值时，停止转动电压调节旋钮，并保持“电压调节”旋钮位置不变，按下“复位”按钮，则试验电压设定完毕。

注：在以后测试过程中，如不改变试验电压，每次测试只需按一下“启动”按钮即可。如需改变试验电压，则重复上述步骤。 读数方式如下：

a. 数显式：

由便携式耐压测试仪“电压”显示窗口直接读取输出电压值。

附：ZYJD-300A单相回路电阻测试仪产品特点

1.彩色触摸屏：800×480高清彩色7寸触摸屏、人机对话，高速热敏打印机。

2.多电流档输出：采用最新电源技术，能长时间连续输出大电流,多电流档位输出。可以设置1-3个不同电流档进行测试，自动计算平均值。

3.显示多种数据：显示电阻、电压、电流、电阻率，显示折算标准温度下的电阻值。

4.自动超限警报：设置电阻上限，电阻值合格或超限或无效，自动产生试验状态。

5.可以长时测试：可以设置测量时间从0-9999S，可以长时间工作。内置冷风散热，开关电源自动热保护。（定做）

6.高精度测量：使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器。

7.最新系统芯片：使用高性能32位最新ARM芯片，测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数，确保了该产品的测试准确度。

8.内置日历时钟：内置日历时钟，为打印、保存数据提供时间依据。

9.直流恒流源功能：可以输出0-最大电流，内置逐级升流试验，相当多买一台强大的直流恒流源，一机多用。

10.海量存储试验数据：本机配有大容量存储，海量存储数据。具有数据存储与数据浏览功能，并具有掉电保护功能。

11.U盘导出试验数据：配有U盘导出数据功能，导出excel文件。

12.标准Modbus-RTU：配有RS232接口（可选配改成RS485），通讯协议是标准Modbus-RTU。

13.电脑控制及上传数据：配有RS232上位机，通信可以控制、上传、生成word/excel文件。

14.蓝牙控制及上传数据：标配蓝牙功能、配有安卓手机蓝牙APP，可以控制、上传、生成word文件。

15.线控操作，方便流水线作业：线控方式（选配），可以外部一线开关（闭合/断开）控制测试/中断，电阻超限输出空节点可以点亮报警灯。

16.无线遥控器，快捷方便：选配遥控器（选配），一键测试、一键中断测试，可定制遥控器显示试验状态。

17.温度补偿自动折算电阻：可以预设温度，自动折算标准温度下的电阻值。也可以使用温度传感器（选配）实测温度。

18.背景颜色方便切换：可以设置屏幕颜色，可以改成图纹蓝底、图纹黑底，可以设置背景亮度，待机亮度和待机时间

19.内置培训资料：屏幕内部配有各种接线方式，指导现场使用。

20.中文输入试验信息：可以中文输入相关站点、设备、人员、备注等，方便标识保存试验数据，方便标识打印试验数据。

21.大电流线快速连接：使用最新的大电流线的连接接口，插入拧转就可以，快速方便。

22.多相功能选配：标配为单相，可以选配为二相同测（导体电阻专用测试仪）或三相同测。

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！